**ÖLÇÜ ALETİ KULLANANLAR İÇİN PERİYODİK BAŞVURU SON GÜN 29 ŞUBAT**

2024 yılında yapılacak denetimlerde ölçü aleti sahiplerinin mağdur olmamaları için aşağıda belirtilen mercilere muayene ettirmelerine azami dikkat etmeleri gerekmektedir.

Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda muayenesi yapılacak ölçü aletleri listesi;

**TSE’ye Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri**

* Akaryakıt ve LPG sayaçları ile Akaryakıt hacim ölçek kapları, (iki yılda bir)
* **2.000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,** (iki yılda bir)
* Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, (iki yılda bir)
* Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, (iki yılda bir)
* **Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri,** (iki yılda bir)
* Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının (iki yılda bir)

**Belediye Grup Merkezi Ölçü Ayar Memurluklarına Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri**

* Açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2.000 kg ve otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, (iki yılda bir)
* Tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa Terazisi, Asma Terazi, Tek kollu Kantarlar, İbreli Teraziler, (iki yılda bir)
* Uzunluk Ölçüleri (Tek Parçalı Ağaç Metreler), (iki yılda bir)
* Akıcı Maddeler için hacim ölçüleri, (iki yılda bir)
* Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, (iki yılda bir)
* 5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar) için (iki yılda bir)

**Yetkili Muayene Servislerine (YMS) Müracaat edilmesi Gereken Ölçü Aletleri**

* I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, (Kuyumcu ve Eczanede kullanılan teraziler) (iki yılda bir)
* Tartım kapasitesi 2.000 kg'a kadar olan (2.000 kg dahil) III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri (Market, kasap, manav, çiğ köfteci vb. kullanılan teraziler) (iki yılda bir)
* Otomatik tartı aletleri, (iki yılda bir)
* Taksimetreler, (her yıl)
* Takograflar, (her yıl)
* Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları, (her yıl)
* Isı Sayacı ve Kalorimetreler (5 yılda bir)